## Sheet1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Zadania 1-10
D25M/252/N/16-26rj/20
Zadanie nr 1 - Parafina granulowana, nożyki mikrotomowe i ostrza autopsyjne oraz medium do nakrywania preparatów
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość Vat | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | PARAFINA GRANULOWANA Parafina granulowana o temperaturze 56-58 ⁰C , gotowa do użycia, przeznaczona do przepajania w procesorze tkankowym oraz zatapiania w urządzeniach do tego przeznaczonych. Parafina pięciokrotnie filtrowana, nie wymagająca żadnych dodatków. Wielkość granulki MINIMUM 0,5cm. Parafina musi być właściwie dostarczana tj. w postaci sypkiej, bez zbryleń. Opakowanie 20kg. | op | 200
2 | Wymienne ostrza autopsyjne wykonane ze stali węglowej długości 130mm do uchwytów Father F 130 posiadanych przez Zamawiającego. | op | 110
3 | Jednorazowe niskoprofilowe nożyki mikrotomowe do rutynowej pracy i tkanek twardych. Nożyki wyprodukowane w technologii utwardzania stali nierdzewnej. Ostrza o kącie 34⁰. | op | 110
4 | Jednorazowe niskoprofilowe nożyki mikrotomowe do bardzo twardych tkanek. Nożyki wyprodukowane w technologii utwardzania stali nierdzewnej. Ostrza o kącie 34⁰. | op | 110
5 | Medium do nakrywania preparatów dedykowane do zautomatyzowanych systemów. Medium na bazie ksylenu. Całkowicie przezroczysty. Lepkość 125-200 cps w temperaturze 24⁰C. | op | 40
Razem zadanie nr 1:
Zadanie nr 2 - Odczynniki chemiczne
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość Vat | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Ksylen czysty, stosowany jako odczynnik procesorowy, a nie techniczny.Opakowania 5L | op | 440
2 | Alkohol etylowy 96% cz. A1000ml | op | 30
3 | Alkohol absolutny 99,8%cz.d.a. a 1000 ml | op | 30
4 | Balsam kanadyjski do mikroskopii z 1000g | op | 6
5 | Eozyna żółtawa , wskaźnikowa, rozpuszczalna w wodize a 250g | op | 2
6 | Glinowo-potasowy siarczan cz.d.a. a 1kg | op | 8
7 | Chlorek wodzianu a 1 kg | op | 8
8 | Jodan sodu -cz. poszek a 100 g | op | 2
9 | Jodan potasu-cz.d.a. proszek a 100 g | op | 4
10 | Kwas octowy 3% a 500 ml | op | 10
11 | Kwas octowy czda 10% a 1000 ml | op | 30
12 | Kwas cytrynowy a 500 g | op | 2
13 | Hematoxylina a 100g | op | 2
14 | Sączki jakościowe a100 szt średnica 11mm | op | 12
15 | Sączki jakościowe a100 szt średnica 15mm | op | 12
16 | Paski do oznaczania twardości wosy a 100 szt | op | 10
17 | Podchloryn sodu w roztworze a 30l | op | 10
18 | Sól próżniowa w tabletkach a 25kg | op | 350
19 | Glikol propylenowy 42% a 30l | op | 5
20 | Sól drogowa a 25kg | op | 150
Razem zadanie nr 2:
Zadanie nr 3 - Preparat do utrwalania badań cytologicznych
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość Vat | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Spray do utrwalania preparatów cytologicznych na szkiełku mikroskopowym. Opakowanie: 100ml. | op | 80
Razem zadanie nr 3:
Zadanie nr 4 - Formalina i pojemniki chirurgiczne
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość Vat | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Formalina buforowana 10% zbuforowana fosforanami, gotowa do użycia, o pH 7-7,5, przeznaczona do utrwalania materiału histopatologicznego op = 5 l | op. | 2000
2 | Formalina buforowana 10% zbuforowana fosforanami, gotowa do użycia, o pH 7-7,5, przeznaczona do utrwalania materiału histopatologicznego op = 1 l | op. | 400
3 | Pojemniki chirurgiczne wykonane z polipropylenu z zakręcanym zamykaniem, wypełnione zbuforowanym 10% roztworem formaliny, oznaczone symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Pojemność 20 ml ( ilość formaliny 9 ml ) | szt. | 8000
4 | Pojemniki chirurgiczne wykonane z polipropylenu z zakręcanym zamykaniem, wypełnione zbuforowanym 10% roztworem formaliny, oznaczone symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Pojemność 55ml ( ilość formaliny 28ml ) | szt. | 13000
5 | Pojemniki chirurgiczne wykonane z polipropylenu z zakręcanym zamykaniem, wypełnione zbuforowanym 10% roztworem formaliny, oznaczone symbolami informującymi o zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Pojemność 125 ml ( ilość formaliny 75ml) | szt. | 4000
Razem zadanie nr 4:
Zadanie nr 5 - Drobny sprzęt laboratoryjny
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość Vat | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6 x 7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1. | Kasetki biopsyjne do bardzo drobnych wycinków z zamontowaną plastikową przykrywką, otwory o wymiarach ok.35mm+/- 0,05 mm, jedna komora wewnętrznie oddzielona od pozostałej częsci kasetki, przednia powierzchnia o strukturze pozwalającej na naniesienie numeru badania, kasetki dostępne minimum w 5 kolorach. Zamawiający wymaga by zatrzask pokrywy był na tyle mocny, by pokrywa nie otwierała się podczas obróbki laroratoryjnej. | szt | 40000
2 | Kasetki biopsyjne do drobnych wycinków z zamontowaną plastikową przykrywką,kwadratowe otwory o wymiarach 1x1mm, przednia powierzchnia o strukturze pozwalającej na naniesienie numeru badania, kasetki dostępne minimum w 5 kolorach. Zamawiający wymaga by zatrzask pokrywy był na tyle mocny, by pokrywa nie otwierała się podczas obróbki laroratoryjnej. | szt | 90000
3. | Kasetki histopatologiczne standardowe z zamontowaną plastikową pokrywą, 62 kwadratowe otwory o wymiarach 2x2mm, przednia część kasetki o strukturze pozwalającej na naniesienie numeru badania, kasetki dostępne w minimum 5 kolorach. | szt | 90000
Razem zadanie nr 5:
Zadanie nr 6 - Alkohol etylowy całkowicie skażony
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość Vat | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6 x 7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Alkohol całkowicie skażony równoważny z RO1.Opakowanie 5l. | op | 500
2. | Alkohol całkowicie skażony równoważny z AO1.Opakowanie 5l. | op | 700
Razem zadanie nr 6:
Zadanie nr 7 - Odczynniki chemiczne dla Pracowni Diagnostyki Prątka Gruźlicy
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość Vat | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6 x 7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | N-acetylo-L-cysteina cz.d.a | op/100g | 2
2 | L-asparagina bezw. dla biochemii | op/100g | 2
3 | Błękit metylenowy bm | op/100g | 2
4 | Fuksyna zasadowa bm | op/100g | 2
5 | Fenol cz.d.a. | op/1000g | 1
6 | Izoniazyd cz.d.a. | op/50g | 1
7 | Kwas solny 35%-38% cz.d.a. | op/1000ml | 1
8 | Kwas szczawiowy 2 hydrat cz.d.a | op/100g | 1
9 | tri-Magnezu dicytrynian 9-hydrat. cz.d.a. | op/100g | 1
10 | Magnezu siarczan 7 hydrat cz.d.a. | op/100g | 1
11 | Olejek immersyjny | op/500ml | 1
12 | Potasu diwodorofosforan(1-zasad.) cz.d.a. | op/250g | 1
13 | tri-Sodu cytrynian 2 hydrat cz.d.a. | op/500g | 3
14 | Sodu wodorotlenek cz.d.a. | op/1000g | 3
15 | Sporal A | op/10szt | 2
16 | Zieleń malachitowa (szczawian) bm. | op/250g | 1
Razem zadanie nr 7:
Zadanie nr 8 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej*
Lp | Przedmiot zamówienia - dzierżawa aparatu | Liczba m-cy | Cena netto za jeden m-c | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Producent |  | Nazwa i typ urządzenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7=5 x 6 | 8=5+7 | 9 |  | 10
1. | Dzierżawa aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej (zestawnie paramterów ywmaganych Załacznik nr 7 do SIWZ) | 24
Lp | Przedmiot zamówienia - odczynniki | Liczba oznaczeń | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=7 x 8 | 10=7+9 | 11
2 | Komplet odczynników do wykonywania oznaczeń immunologicznych wraz z przeciwciałami oraz akcesoriami tj. bufory do przepłukiwania, bufory do bezksylenowego odparafinowywania i odkrywania antygenów, bloker endogennej peroksydazy, wolny od biotyny system detekcji znakowany HRP dla przeciwciał mysich i króliczych, DAB,hematoksylina, butelki lub dyspensery w różnych objętościach, szkiełka adhezyjne, szkiełka nakrywkowe, medium montujące - przeznaczony dla skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów, szpiku kostnego, bioptatów | 12000
Razem zadanie nr 8 dzierżawa wraz z odczynnikami (pozycja 1+2):
Tabela dla Zadania 8: Lista przeciwciał wraz z szacunkową ilością testów w ciągu 24 miesięcy
Lp | Oznaczenie | Ilość testów na 24 m-ce |  |  |  | Lp | Oznaczenie | Ilość testów na 24 m-ce
1 | Aktyna Smooth Muscle (SMA) | 300 |  |  |  | 25 | EMA | 100
2 | AMACR | 250 |  |  |  | 26 | Estrogen | 1800
3 | Beta-catenin | 30 |  |  |  | 27 | GCDFP-15 | 30
4 | CD117 C-kit | 50 |  |  |  | 28 | Granzym B | 30
5 | CD15 | 50 |  |  |  | 29 | Inhibina | 50
6 | CD31 | 100 |  |  |  | 30 | Kalcytonina | 50
7 | CD34 | 100 |  |  |  | 31 | Kalretynina | 100
8 | CD45RO | 30 |  |  |  | 32 | bcl-6 | 400
9 | CD56 | 350 |  |  |  | 33 | Ki-67 | 1500
10 | CD57 | 30 |  |  |  | 34 | Melan A | 90
11 | CD61 | 30 |  |  |  | 35 | Melanosome (HMB45) | 150
12 | CD68 | 50 |  |  |  | 36 | p53 | 200
13 | CD7 | 50 |  |  |  | 37 | p63 | 300
14 | CD99 | 30 |  |  |  | 38 | Progesteron | 1100
15 | CDX-2 | 250 |  |  |  | 39 | PSA | 100
16 | Chromogranina A | 200 |  |  |  | 40 | S-100 | 250
17 | Cytokeratyna (Pan) | 500 |  |  |  | 41 | Synaptofizyna | 200
18 | Cytokeratyna 19 | 200 |  |  |  | 42 | TTF-1 | 450
19 | Cytokeratyna 20 | 450 |  |  |  | 43 | Tyroglobulina | 50
20 | Cytokeratyna 5/6 | 600 |  |  |  | 44 | Vimentyna | 150
21 | Cytokeratyna 7 | 500 |  |  |  | 45 | WT1 | 200
22 | Czynniki VIII Ag. | 50 |  |  |  | 46 | ZAP-70 | 30
23 | Desmina | 50
24 | E-kadheryna | 150
* UWAGA!
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania w/w oznaczeń.
Wykonawca winien samodzielnie przeliczyć ilość zaoferowanych opakowań na podstawie podanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń - w razie potrzeby ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.
Wymagania dotyczące reagentów:
* Przeciwciała w formie gotowej do użycia (rozcieńczonej) w opakowaniach dostosowanych do zaoferowanej w dzierżawę aparatury barwiącej. W przypadku zaoferowania - w wyjątkowych sytuacjach - przeciwciała pierwotnego w formie skoncentrowanej Wykonawca zapewni rozcieńczalnik do przeciwciał oraz puste dyspensery lub butelki różnej objętości kompatybilne z oferowanym systemem do diagnostyki IHC oraz dostarczy protokół barwienia. Zamawiający dopuszcza nie więcej niż 10% przeciwciał w formie stężonej.
* Każdy reagent powinien mieć określoną przez Producenta datę ważności i warunki przechowywania.
* Do każdego odczynnika powinna być dołączona ulotka w języku polskim, zawierająca informacje dotyczące warunków odkrywania antygenu, występowania danego markera w tkankach prawidłowych i nowotworowych, typie reakcji, a także referencje w jakich badaniach był wykorzystywany.
* System wizualizacyjny dla przeciwciał mysich i króliczych, wolny od biotyny, zawierający chromogen DAB oraz wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania barwienia IHC.
* Wszystkie odczynniki muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadać certyfikaty europejskie CE IVD
* Odpowiednie bufory i odczynniki do odparafinowania i odkrywania antygenów dla przeciwciał z podanej listy.
* Hematoksylina do podbarwiania tkanek.
* Wszystkie przeciwciała gotowe do użycia muszą być kompatybilne z systemem detekcji i pochodzić od tego samego producenta.
* Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki IHC powinna być skalkulowana przy założeniu zastosowania 200ul na jeden test /oznaczenie w przypadku aparatów o zmiennej objętości
a w przypadku aparatów o stałej objętości według zaleceń producenta.
* Zestaw z pozycji 1 Tabeli przedmiot zamówienia - odczynniki musi zawierać szkiełka podstawowe do immunohistochemii(adhezyjne,ładowane), szkiełka nakrywkowe i klej do zamykania preparatów w ilości wystarczającej na wykonanie 14400 testów.
Zadanie nr 9: Dostawa odczynników do automatycznych barwień immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu*
Lp | Przedmiot zamówienia - dzierżawa aparatu | Liczba m-cy | Cena netto za jeden m-c | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Producent |  | Nazwa i typ urządzenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7=5x6 | 8=5+7
1. | Dzierżawa aparatu do automatycznych barwień immunohistochemicznych (zestawnie paramterów ywmaganych Załacznik nr 8 do SIWZ) | 24
Lp | Przedmiot zamówienia - odczynniki lista przeciwciał wraz z szacunkową ilością testów w ciągu 24 miesięcy | Ilość testów na 24 m-ce | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=7*8 | 10=7+9 | 11
2 | CD-15 | 200
3 | CD-20 | 750
4 | CD-23 | 250
5 | CD-3 | 450
6 | CD-4 | 50
7 | CD-68 | 100
8 | CD-79a | 50
9 | CD-8 | 50
10 | Kappa | 100
11 | Lambda | 100
12 | bcl-2 | 400
13 | CD-10 | 300
14 | CD-43 | 50
15 | Cyclin D1 | 250
16 | CD-138 | 300
17 | CD-30 | 250
18 | CD45 (LCA) | 150
19 | MUM1 | 150
20 | Myeloperoxidase | 300
21 | TdT | 50
22 | bcl-6 | 500
23 | CD-5 | 300
24 | c-MYC | 150
25 | CD71 | 150
26 | p16 | 800
27 | ALK-1 | 50
28 | PAX-5 | 100
29 | MSH6 | 100
30 | PMS2 | 100
31 | SOX10 | 200
32 | Glypican 3 | 50
33 | GLUT 1 | 50
34 | HSA | 50
35 | AFP | 50
36 | p40 | 300
37 | hCG | 50
38 | PSA | 100
Razem pozycja 2-38
Razem zadanie nr 9 dzierżawa wraz z odczynnikami (pozycja 1-38):
* Uwaga !
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania w/w oznaczeń.
Wykonawca winien samodzielnie przeliczyć ilość zaoferowanych opakowań na podstawie podanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń - w razie potrzeby ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.
Wymagania dotyczące reagentów:
* Każdy reagent powinien mieć określoną przez Producenta datę ważności i warunki przechowywania.
* Do każdego odczynnika powinna być dołączona ulotka w języku polskim
* Wszystkie odczynniki muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadać certyfikaty europejskie CE IVD
Zadanie nr 10: Zestaw do oceny statusu receptora HER2
Tabela 1: metodą IHC wraz z potrzebnymi odczynnikami do wykonania barwień.*
Lp | Asortyment | Numer katalogowy | Ilość oznaczeń | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 + 9 | 11
1 | Zestaw do wykrywania nadekspresji genu HER2 metodą IHC wraz z potrzebnymi odczynnikami do wykonania barwień. |  | 1000
Razem tabela 1 :
Tabela 2: metodami biologii molekularnej.*
Lp | Asortyment | Numer katalogowy | Ilość oznaczeń | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Liczba opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 | 10 = 8 + 9 | 11
1 | Zestaw do oznaczanuia nadekspresji genu HER2 metodami biologii molekularnej umożliwiającymi ocenę w mikroskopie świetlnym |  | 300
2 | Zestaw do oznaczanuia ekspresji EBV metodami biologii molekularnej umożliwiającymi ocenę w mikroskopie świetlnym |  | 50
Razem tabela 2 :
RAZEM ZADANIE NR 10 (tabela 1 + tabela 2):
* | Uwaga !
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania w/w oznaczeń.
Wykonawca winien samodzielnie przeliczyć ilość zaoferowanych opakowań na podstawie podanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń - w razie potrzeby ilość opakowań należy zaokrąglić w górę.
Wymagania dotyczące reagentów tabela 1:
* kompletny zestaw odczynników i kontroli do wykonania wymaganej ilości oznaczeń.
* wszystkie odczynniki muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadać certyfikaty europejskie CE IVD
* kontrole do oznaczeń HER2 IHC w stosunku 1/5
* do barwień IHC HER2 wymagane są szkiełka podstawowe w ilości wystarczającej do wykonania samych barwień i kontrolek do nich.
Wymagania tabela 2:
* kompletny zestaw odczynników i kontroli do wykonania wymaganej ilości oznaczeń.
* wszystkie odczynniki muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadać certyfikaty europejskie CE IVD
* kontrole do oznaczeń HER2 ISH w stosunku 1/3
* do barwień ISH HER2 wymagane są szkiełka podstawowe w ilości wystarczającej do wykonania samych barwień i kontrolek do nich.
Osoby upoważnione do podpisania a w imieniu Wykonawcy
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis