## Sheet1
……………………………………. |  |  | Załącznik nr 7 do SIWZ dla zadania 8
Pieczęć adresowa Wykonawcy
Zestawienie parametrów wymaganych dla zadania nr 8
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej .
Parametry aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej
Lp. | Dane aparatu | Proszę podać (wypełnia Wykonawca)
1 | 2 | 3
1 | Producent
2 | Nazwa i typ urządzenia
3 | Wartość urządzenia brutto
4 | Kraj pochodzenia
Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych aparatu | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* (podaje Wykonawca) | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca)
1 | System do automatycznej i półautomatycznej linii technologicznej, zaklejarka, sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej wraz z integracją z systemem informatycznym Zakładu
2 | Automatyczny system deparafinizacji, odkrywania i uwodnienia antygenów w odrębnym module z możliwością zaprogramowania opóźnionego startu lub trybu nastawienia buforów na wstępne podgrzanie.
3 | System do diagnostyki immunohistochemicznej otwarty gwarantujący możliwość wykorzystania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu
4 | Barwienie w tym samym czasie min. 45 szkiełek
5 | Możliwość zastosowania wszystkich odczynników i protokołów w metodzie manualnej bez dodatkowej optymalizacji protokołów
6 | Możliwość tworzenia przez użytkownika własnych protokołów barwienia
7 | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy
8 | Zastosowanie różnych systemów detekcji i chromogenów w jednym cyklu pracy
9 | W wyposażeniu linii technologicznej systemu IHC zestaw komputerowy o parametrach umożliwiających sprawne działanie systemu, z możliwością podglądu etapu wykonywanych badań, drukarka do raportów, drukarka kodów kreskowych na naklejkach, czytniki kodów i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie statystyki wykonanych badań.
10 | Identyfikacja szkiełek i odczynników za pomocą kodów kreskowych lub kodów lub chipów
11 | Aparat nablatowy
12 | Szkiełka podstawowe do immunohistochemii (adhezyjne,ładowane), szkiełka nakrywkowe i klej do zamykania preparatów w ilości 1,2 x ilość oznaczeń
13 | Drukarka do kodów kreskowych
14 | Zaklejarka nablatowa, Wymiary: 40cmx33cmx19cm ± 5 cm, Ciężar: ³ 12 kg ± 1 kg, Wydajność naklejania powyżej 500 szkiełek na godzinę. Możliwość stosowania różnego rodzaju medium do zaklejania. Koszyczki do szkiełek mieszczące 19 lub 30 szkiełek
| Inne wymogi | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* (podaje Wykonawca) | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca)
15 | Odczynniki oraz aparat barwiący wchodzące w skład systemu barwiącego do diagnostyki IHC przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadające certyfikat CE
Uwaga:
* WPISAĆ TAK LUB NIE, ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM
**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA
Zaoferowanie urządzenia o parametrach gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty,
jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.