## Sheet1
……………………………………. |  |  | Załącznik nr 8 do SIWZ dla zadania 9
Pieczęć adresowa Wykonawcy
Zestawienie parametrów wymaganych dla zadania nr 9
Dostawa odczynników do automatycznych barwień immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu.
Lp. | Dane aparatu | Proszę podać (wypełnia Wykonawca)
1 | 2 | 3
1 | Producent
2 | Nazwa i typ urządzenia
3 | Wartość urządzenia brutto
4 | Kraj pochodzenia
Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych aparatu | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* (podaje Wykonawca) | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca)
1. | W pełni automatyczny aparat do immunohistochemicznego barwienia preparatów wykonanych ze: skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów, a także sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej wraz z integracją z systemem informatycznym Zakładu
2. | Aparat wykonujący wszystkie etapy barwienia immunohistochemicznego od deparafinizacji do właściwego barwienia na pokładzie jednego aparatu.
3. | Aparat posiadający minimum 30 miejsc na barwione preparaty, z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji.
4. | Odczynniki barwiące wprowadzane na pokład za pomocą barkodów lub chipów.
5. | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych lub chipów.
6. | Możliwość umieszczenia na pokładzie aparatu minimum dwóch, różnych zestawów barwiących,
7. | Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka.
9. | Aparat umożliwiający dodawanie kolejnych preparatów do realizacji odczynów IHC w trakcie już trwającego cyklu barwienia.
10. | Aparat z otwartym systemem, dającym możliwość wyboru własnego rodzaju przeciwciał używanych do barwienia.
11. | Aparat pozwalający na oznaczenie co najmniej 25 różnych przeciwciał w jednym cyklu pracy.
12. | Aparat stosujący bezksylenową technikę przeprowadzania preparatów.
| Inne wymogi | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* (podaje Wykonawca) | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca)
13. | Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD.
14. | Aparat powinien zawierać wyposażenie dodatkowe: zestaw komputerowy z drukarką z oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwienia oraz UPS podtrzymujący pracę aparatu (w razie awarii prądu) umożliwiający dokończenie procesu barwienia.
Uwaga:
* WPISAĆ TAK LUB NIE, ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM
**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA
Zaoferowanie urządzenia o parametrach gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty,
jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.