SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

na

SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁU DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O. O.

CPV:

30192113-6 Wkłady drukujące.

33696300-8 Odczynniki chemiczne

22993000-7 Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe

30199760-5 Etykiety

33169000-2 Przyrządy chirurgiczne

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);

- SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nn SIWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

w lokalizacji:

ul dr A. Jagalskiego 10,

84-200 Wejherowo,

tel/fax: 58 57 27 220/223/331

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

amieczkowska@szpitalepomorskie.eu

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych różnego rodzaju na potrzeby działu dezynfekcji i sterylizacji do Szpitali Pomorskich do lokalizacji (wg potrzeb Zamawiającego):

- 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

- 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

w 15 zadaniach przez okres 12 miesięcy, o parametrach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:

Zadanie 1: Wałek z tuszem do metkownicy trzyrzędowej GKE Steri – Rekord w łącznej ilości 72 sztuk.

Zadanie 2: Testy kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych różnego rodzaju w łącznej ilości 7 opakowań.

Zadanie 3: Wskaźnik wykrywania pozostałości białka na powierzchni w łącznej ilości 30 opakowań.

Zadanie 4: Plomby do kontenera w łącznej ilości 55 opakowań.

Zadanie 5: Papier termiczny do drukarki sterylizatora plazmowego RENO-S3 w łącznej ilości 40 rolek.

Zadanie 6: Testy kontroli mycia i dezynfekcji w myjni dezynfektor 46-5* różnego rodzaju w łącznej ilości 120 opakowań.

Zadanie 7: Materiały eksploatacyjne do niskotemperaturowego sterylizatora plazmowego RENO - S30, w tym: czynnik sterylizujący  w łącznej ilości 1 000 naboi.

Zadanie 8: Materiały eksploatacyjne do niskotemperaturowego sterylizatora plazmowego RENO - S30, w tym: opakowania jednorazowego użytku – rękawy typu Tyvek lub równoważne różnego rodzaju w łącznej ilości 110 rolek.

Zadanie 9:  Materiały eksploatacyjne do niskotemperaturowego sterylizatora plazmowego RENO - S30, w tym: testy do kontroli sterylizacji plazmowej różnego rodzaju w łącznej ilości 3200 sztuk.

Zadanie 10: Rękawy papierowo-foliowe różnego rodzaju w łącznej ilości 495 rolek.

Zadanie 11: Włókniny sterylizacyjne różnego rodzaju w łącznej ilości  26 000 arkuszy.

Zadanie 12: Testy do kontroli procesów sterylizacji oraz etykiety do szpitalnego systemu dokumentacji procesów sterylizacji różnego rodzaju w łącznej ilości 6 000 sztuk i 276 rolek.

Zadanie 13: Testy do kontroli procesów sterylizacji różnego rodzaju w łącznej ilości 44 800 sztuk i 520 rolek.

Zadanie 14: Kontenery bezobsługowe w systemie otwartym, w tym: kontenery różnego rodzaju w łącznej ilości 16 sztuk, tabliczki identyfikacyjne w ilości 50 sztuk, stojaki do kontenera w ilości 2 sztuk, uniwersalny uchwyt do wymiany filtra w ilości 1 sztuka, środek do czyszczenia i pielęgnacji kontenerów w ilości 2 sztuk.

Zadanie 15: Wózki do materiałów sterylnych różnego rodzaju w łącznej ilości 8 sztuk.

2.    Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta

3.     Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.      CPV:

30192113-6 Wkłady drukujące.

33696300-8 Odczynniki chemiczne

22993000-7 Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe

30199760-5 Etykiety

33169000-2 Przyrządy chirurgiczne

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1.     Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane, z zadań pojedyncze pozycje.

2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia  dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy”.

2.     W trakcie realizacji umowy zamówiony asortyment we wskazanej ilości i rodzaju będzie sukcesywnie dostarczany na zamówienie Zamawiającego do jego lokalizacji i w terminie wskazanych w umowie terminie. Termin dostawy zamówienia częściowego jako kryterium oceny ofert określony zostanie na podstawie wybranej oferty (rozdział XVII SIWZ oraz załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3).

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII SIWZ;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ.

- OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przy czym zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole z postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ: |  |  |
| - Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.). |  |  |
| - Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |
| - Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ |  |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |
| - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI SKŁADA: |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ |  |  |
| - Opis przedmiotu zamówienia w języku polskim w formie dokumentów handlowych (folder, ulotka lub katalog), zawierający wyczerpujące dane techniczne oferowanych produktów potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego, zawierający także numery katalogowe. Wykonawca winien w ww. dokumencie oznaczyć zadanie dla danego oferowanego produktu. (dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5, Zadania 6, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 13, Zadania 14, Zadania 15) |  |  |
| - Opis przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci Specyfikacji Produktu, Specyfikacji Materiałowej, Raportu z badań lub Arkusza danych technicznych potwierdzający wymagania Zamawiającego dotyczące zaoferowanego asortymentu przez Wykonawcę. Dokument musi być wystawiony lub autoryzowany przez producenta. Wykonawca winien na ww. dokumencie oznaczyć zadanie i pozycję dla danego oferowanego produktu. (dotyczy Zadania 10 i Zadania 11) |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI SKŁADA: |  |  |
| - Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |
| - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, stanowiących o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w §5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), a których żąda w nn postępowaniu Zamawiający, Wykonawca składa odpowiadające im dokumenty wymienione w §7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia. |  |  |

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania źródła pozyskania takich dokumentów (tj. ww bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, np. rejestru publicznego) lub wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić pisemnie o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ww podmiotów oraz spełniania przez nich, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.1 nn SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.5 nn SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca, faksem lub drogą elektroniczną.

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przesłać je na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu   oraz amieczkowska@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu. Wskazanym jest załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji za pośrednictwem faksu,  może przesłać je na jeden lub kilka z numerów wskazanych w rozdziale I nn SIWZ. Zamawiający informuje, iż odbiera oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przesłane faksem lub mailem w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:30.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania ofert wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp i pełnomocnictw.

- W przypadku dokumentu, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.5 Wykonawca może w ciągu 3 ustawowych dni przesłać oświadczenie faxem lub skan drogą elektroniczną a następnie oryginał pocztą, posłańcem lub kurierem.

- Wszelkie pisma kierowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca należy wysyłać na adres ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo  – Kancelaria Szpitala z dodatkową adnotacją na kopercie „Dział Zamówień Publicznych”.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Katarzyna Nastały, Monika Dzienisz-Lawrenc – w zakresie przedmiotu zamówienia

Agnieszka Mieczkowska, Monika Klause  – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się integralną częścią SIWZ zastępując lub uzupełniając zapisy SIWZ w odpowiednim zakresie.

14.   Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu , jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.      Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem upływu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na jeżyk polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm).

- Ofertę ze złożonymi oświadczeniami i dokumentami na ponumerowanych stronach należy umieścić w kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁU DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O. O. znak: D25C/252/N/9-24rj/20 Nie otwierać przed dniem  15.10.2020r. godz. 10:00”.

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji. Opisana wyżej forma składania dokumentów odnosi się także do dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

Zalecana forma potwierdzenia za zgodność – imienna pieczątka, napis „za zgodność z oryginałem” i data.

- W przypadku kopii pełnomocnictwa Zamawiający dopuszcza złożenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

- Wszystkie zmiany lub poprawki w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt 4 powyżej, z dopiskiem „Zmiana oferty”.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie pisemnej informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert a oświadczenie o wycofaniu oferty składa osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne pisemne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010  z późn. zm.) tj.:

- czy ww informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- UWAGA: Z uwagi na panujący stan epidemii na terenie RP, zaleca się wysłanie oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Jeśli Wykonawca chce złożyć ofertę osobiście, proszony jest o dostarczenie oferty bezpośrednio do Działu Zamówień Publicznych po uprzednim zgłoszeniu chęci osobistego złożenia oferty poprzez poinformowanie osobie pracującej w Punkcie Informacyjnym Szpitala.  Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem określonym w rozdz. XIV pkt 4 niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia 15.10.2020 r. do godz. 09:30 do Kancelarii Zamawiającego (w przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) lub do Działu Zamówień Publicznych (w przypadku składania oferty osobiście) w lokalizacji w Wejherowie. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę. Ofertę należy złożyć we wskazanej wyżej lokalizacji pod rygorem, iż złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane miejsce składania ofert może skutkować nie dotarciem oferty w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu.

- W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca tę ofertę Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt przygotować przesyłkę oferty w taki sposób aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej zniszczeniu lub uszkodzeniu w czasie transportu.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego w Wejherowie w sali konferencyjnej nr 2 w dniu, o którym mowa w ust. 1, o godz. 10:00

- Do chwili otwarcia ofert, Zamawiający przechowuje je w stanie nienaruszonym w swojej lokalizacji w Wejherowie  – Kancelaria Szpitala.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osobom obecnym na otwarciu ofert Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny i inne niezbędne w przedmiotowym postępowaniu informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostaną opublikowane niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie Zamawiającego: www.szpitalepomorskie.eu.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże pisemnie wszystkim Wykonawcom, ogłosi publicznie w lokalizacji w Wejherowie oraz opublikuje na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 92  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny zawarty został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nn zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania beż zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | 5 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena brutto – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena brutto na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę brutto końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena brutto, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 95

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena brutto

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt w kryterium cena brutto.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu Oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostaw, nie więcej niż 5 dni roboczych (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy tj. 5 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostaw powyżej 5 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium  termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [DN / DR] x 5

PK - ilość punktów dla kryterium

DN – termin dostawy najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

DR – termin dostawy oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” oraz „termin dostawy” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zabezpieczenie zostało w nn postępowaniu przewidziane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Szczegółowe warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego

- opisu przedmiotu zamówienia

- wyboru najkorzystniejszej oferty

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt powyższym, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH  ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o Podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz zamieszcza informacje o tych Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ.  w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nn SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, Poz. 1126).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Projekt Umowy – załącznik nr 6

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

..................................................		         		             ....................................................

Pieczątka firmowa							miejscowość, data

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Adres:.....................................................................................................................................................

Województwo: ……………………………………….………………………………………….

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni,: „SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁU DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O. O.”, ZNAK: D25C/252/N/9-24rj/20

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr …

..........................zł netto

(słownie...........................................................................................................................zł netto)

..........................zł brutto

(słownie..........................................................................................................................zł brutto)

(powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

- Termin dostaw - ….. dni robocze (nie więcej niż 5 dni roboczych, Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostaw). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin graniczny tj. 5 dni roboczych. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 5 dni roboczych oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Poprzez termin dostaw Zamawiający rozumie dostawę, o której mowa w §4 ust. 1 projektu umowy.

*termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych.

- Termin płatności - 60 dni od dnia doręczenia faktury.

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 10 SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.) zawarte są na stronach nr od ____ do ____  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu może Zamawiający uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019 r. poz. 700, 730 ze zm.) ……………………………………………………………………………………………………………………………. (podać adresy stron internetowych)

- Oferta złożona jest na ……..…..  zapisanych i ponumerowanych stronach.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

dla Zadań 1-6:

Kol. 6 = kol. 4 x kol. 5

Kol. 8 = kol. 6 powiększona o podatek VAT z kol. 7

dla Zadań 7 i 8

Kol. 9 = kol. 6 x kol. 7

Kol. 10 = kol. 9 powiększona o podatek VAT z kol. 8

dla Zadań 9, 10 i 11

Kol. 8 = kol. 5 x kol. 6

Kol. 9 = kol. 8 powiększona o podatek VAT z kol. 7

dla Zadań 12-15:

Kol. 7 = kol. 4 x kol. 5

Kol. 8 = kol. 7 powiększona o podatek VAT z kol. 6

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.:

- jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę,

- jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

Zadanie 1

WAŁEK Z TUSZEM DO METKOWNICY TRZYRZĘDOWEJ GKE STERI-RECORD

CPV -  30192113-6 Wkłady drukujące

| lp | Nr kat | Nazwa | Cena netto 1szt. (zł) | Ilość szt. | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Wałek z tuszem do metkownicy trzyrzędowej. Kompatybilny z modelem metkownicy GKE Steri Record będącej na wyposażeniu Zamawiającego. |  | 72 |  |  |  | Wejherowo - 72 Gdynia - 0 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 2

TESTY KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ZGRZEWANIA W ZGRZEWARKACH ROTACYJNYCH

CPV -  33696300-8 Odczynniki chemiczne

| lp | Nr kat | Nazwa | Cena netto 1 op (zł) | Ilość op | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Arkusze kontroli zgrzewów w postaci paska papierowego typu SEAL PROOF lub równoważne do sterylizacji parą nasyconą 1 op =250 szt. |  | 3 |  |  |  | Wejherowo - 1 Gdynia - 2 |
| 2. |  | Test kontroli prawidłowości zgrzewania do zgrzewarek rotacyjnych dla opakowań typu TYVEK lub równoważne 1 op = 100 szt. |  | 4 |  |  |  | Wejherowo - 4 Gdynia - 0 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 3

WSKAŹNIK WYKRYWANIA POZOSTAŁOŚCI BIAŁKA NA POWIERZCHNI

CPV -  33696300-8 Odczynniki chemiczne

| lp | Nr kat | Nazwa | Cena netto 1 op (zł) | Ilość op | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, gotowy do natychmiastowego użycia, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora, możliwość sprawdzania trudnodostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie czy złącza instrumentów. Musi posiadać informację producenta o zgodności z normą EN-ISO 15883-1 lub równoważną. 1 op = 24 sztuk fiolek plus dwa wskaźniki kontrolne. |  | 30 |  |  |  | Wejherowo - 30 Gdynia - 0 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 4

PLOMBY DO KONTENERA

CPV -  33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| l.p | Nr.kat | Nazwa | Cena netto 1 op (zł) | Ilość op | Wartość netto (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Plomby do kontenerów do sterylizacji, bez indykatora, jednorazowego użytku, kolor niebieski, 1 op = 1000 szt |  | 55 |  |  |  | Wejherowo - 55 Gdynia - 0 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 5

PAPIER TERMICZNY DO DRUKARKI STERYLIZATORA PLAZMOWEGO RENO-S3*

22993000-7 Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

| l.p | Nr.kat | Nazwa | Cena netto 1szt (zł) | Ilość rolek | Wartość netto (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Papier termiczny do drukarki 57mm x 15m, średnica zewnętrzna 34mm, średnica wewnętrzna 12mm |  | 40 |  |  |  | Wejherowo - 40 Gdynia - 0 |

*Sterylizator plazmowy będący na wyposażeniu Zamawiającego.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 6

TESTY KONTROLI MYCIA I DEYZNFEKCJI Z MYJNI DEZYNFEKTOR 46-5*

CPV -  33696300-8 Odczynniki chemiczne

| lp | Nr kat | Nazwa | Cena netto 1 op (zł) | Ilość op | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883 lub równoważną. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy i jednoznaczny w interpretacji. W opakowaniach po 100 szt. |  | 60 |  |  |  | Wejherowo - 20 Gdynia - 40 |
| 2. |  | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 lub równoważna. W opakowaniach po 100 szt. |  | 60 |  |  |  | Wejherowo - 20 Gdynia - 40 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Myjnia będąca na wyposażeniu Zamawiającego.

Zadanie 7

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO NISKOTEMPERATUROWEGO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO RENO - S30

CPV – 33.14.10.00 – 0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

poz. 1 – Czynnik sterylizujący - nadtlenek wodoru w nabojach RENO-SA do przeprowadzenia 1000 cykli w sterylizatorze plazmowym RENO-S30 posiadanym przez Zamawiającego

| Lp. | Nazwa produktu | Producent | Liczba cykli sterylizacji | Ilość produktu (nabój) | Ilość produktu (op. handl.) | Cena netto op. handl. produktu | % VAT | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CZYNNIK STERYLIZACYJNY – NADTLENEK WODORU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1000 | 1 000 |  |  |  |  |  | Wejherowo - 1000 Gdynia - 0 |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 8

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO NISKOTEMPERATUROWEGO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO RENO - S30

CPV – 33.14.10.00 – 0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne)

poz. 1 - Rękaw typu Tyvek lub równoważny, rozmiar 75 mm x 100 m

poz. 2 - Rękaw typu Tyvek lub równoważny,  rozmiar 100 mm x 100 m

poz. 3 - Rękaw typu Tyvek lub równoważny, rozmiar 150 mm x 100 m

poz. 4 - Rękaw typu Tyvek lub równoważny, rozmiar 200 mm x 100 m

poz. 5 - Rękaw typu Tyvek lub równoważny, rozmiar 250 mm x 100 m

poz. 6 - Rękaw typu Tyvek lub równoważny, rozmiar 420 mm x 100 m

| Lp. | Nazwa produktu | Producent | Rozmiar | Ilość produktu (rolka) | Ilość produktu (op. handl.) | Cena netto op. handl. produktu | % VAT | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| OPAKOWANIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – RĘKAWY TYPU TYVEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Wejherowo - 10 Gdynia - 0 |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Wejherowo - 10 Gdynia - 0 |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | Wejherowo - 30 Gdynia - 0 |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | Wejherowo - 40 Gdynia - 0 |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Wejherowo - 10 Gdynia - 0 |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Wejherowo - 10 Gdynia - 0 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 9

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO NISKOTEMPERATUROWEGO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO RENO - S30

CPV – 33.14.10.00 – 0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne)

poz. 1 - Wskaźnik chemiczny do sterylizacji plazmowej VH2O2, zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub równoważną, opakowanie handlowe – 250 sztuk

poz. 2 - Wskaźnik biologiczny do sterylizacji plazmowej VH2O2, wskaźnik ampułkowy do inkubacji i odczytu po 24 godzinach, zgodny z normą PN-EN ISO 11138-1, PN-EN ISO  11138-3 lub normami równoważnymi, opakowanie handlowe 100 sztuk, wskaźnik kompatybilny w zakresie użycia i metody odczytu z inkubatorem STERIM posiadanym przez Zamawiającego.

| Lp. | Nazwa produktu | Producent | Ilość produktu (sztuka, fiolka) | Ilość produktu (op. handl.) | Cena netto op. handl. produktu | % VAT | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TESTY DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI PLAZMOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | Wejherowo - 2500 Gdynia - 0 |
| 2. |  |  | 700 |  |  |  |  |  | Wejherowo - 700 Gdynia - 0 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 10

RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE

CPV – 33.19.80.00 - 4 (Szpitalne wyroby papierowe)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Poz. 1 – 7 - Rękawy papierowo-foliowe, płaskie (poz. 1-6), z fałdą (poz. 7), z przeznaczeniem do sterylizacji parą wodną lub tlenkiem etylenu.

Papier o gramaturze minimum 60 g/m2 +/- 5%.

Charakterystyka wytrzymałościowa m.in.: wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania (wytwarzania) - nie mniej niż  6,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym - nie mniej niż 3,3 kN/m. Folia min. czterowarstwowa, grubość folii - nie większa niż 52 mikronów.

Min. dwa wskaźniki kontroli procesu sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu).

Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone poza obszarem mającym kontakt z przestrzenią sterylną pakietu (powinny być zlokalizowane w obszarze zgrzewu, wskaźniki muszą charakteryzować się wyraźną zmianą barwy podczas procesu sterylizacji).

Zgodność z normą: PN-EN 868-3, PN-EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1 lub normami równoważnymi

| Lp. | Nazwa handlowa produktu* | Producent | Rozmiar | Ilość produktu (rolka) | Cena netto rolki produktu | % VAT | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  | 75 mm x 200 m | 150 |  |  |  |  | Wejherowo - 150 Gdynia - 0 |
| 2 |  |  | 100 mm x 200 m | 100 |  |  |  |  | Wejherowo - 100 Gdynia - 0 |
| 3 |  |  | 150 mm x 200 m | 90 |  |  |  |  | Wejherowo - 90 Gdynia - 0 |
| 4 |  |  | 200 mm x 200 m* | 75 |  |  |  |  | Wejherowo - 75 Gdynia - 0 |
| 5 |  |  | 250 mm x 200 m | 50 |  |  |  |  | Wejherowo - 50 Gdynia - 0 |
| 6 |  |  | 300 mm x 200 m | 20 |  |  |  |  | Wejherowo - 20 Gdynia - 0 |
| 7 |  |  | 400 mm x 80 mm x 100 m** | 10 |  |  |  |  | Wejherowo - 10 Gdynia - 0 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Produkty 1 do 7 – pochodzące od jednego (tego samego) producenta. Zamawiający dopuszcza inne długości rolek niż wymagane W SIWZ, pod warunkiem, że przeliczeniowo łączna długość oferowanych rękawów będzie identyczna jak w SIWZ.

*w pozycji 4 Zamawiający dopuszcza również rolkę o rozmiarze 210 mm x 200 m

** w pozycji 7 Zamawiający dopuszcza inne rozmiary rolek, jak: 400 mm x 60 mm x 100 m, 380 mm x 80 mm x 100 m,  420 mm x 90 mm x 100 m

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 11

WŁÓKNINY STERYLIZACYJNE

CPV – 33.19.80.00 - 4 (Szpitalne wyroby papierowe)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Poz. 1 - Włóknina krepowana – kolor niebieski, rozmiar 120 cm x 120 cm, z przeznaczeniem do sterylizacji parą wodną. Gramatura: 60g/m2 +/- 5 %.

Charakterystyka wytrzymałościowa m.in.: wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania (wytwarzania) - nie mniej niż 2 kN/m,

wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym - nie mniej niż 0,9 kN/m.

Zgodność z normą: PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607-1 lub normami równoważnymi

Poz. 2 - Włóknina krepowana – kolor zielony, rozmiar 120 cm x 120 cm, z przeznaczeniem do sterylizacji parą wodną. Gramatura: 60g/m2 +/- 5 %, 66g/m2.

Charakterystyka wytrzymałościowa m.in.: wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania (wytwarzania) - nie mniej niż 2 kN/m,

wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym - nie mniej niż 0,9 kN/m.

| Lp. | Nazwa handlowa produktu* | Producent | Rozmiar | Ilość produktu (arkusz) | Cena netto arkusza produktu | % VAT | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  | 120 cm x 120 cm | 6 000 |  |  |  |  | Wejherowo – 6 000 Gdynia – 0 |
| 2 |  |  | 120 cm x 120 cm | 20 000 |  |  |  |  | Wejherowo – 20 000 Gdynia - 0 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zgodność z normą: PN-EN 868-2, PN-EN ISO 11607-1 lub normami równoważnymi

Uwaga! Produkty 1 do 2 – pochodzące od jednego (tego samego) producenta.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 12

TESTY DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI ORAZ ETYKIETY DO SZPITALNEGO SYSTEMU DOKUMENTACJI PROCESÓW STERYLIZACJI

CPV – 33.69.63.00-8 (Odczynniki chemiczne)

30.19.97.60-5 (Etykiety)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

poz. 1 – Test symulacyjny Bowie-Dick do sterylizacji parą wodną, samoprzylepny test paskowy z substancją wskaźnikową, zgodny z normą PN-EN 285, PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11140-4 lub normami równoważnymi, kompatybilny z przyrządem testowym Compact PCD systemu gke Steri-Record

poz. 2 – Wskaźnik zintegrowany do kontroli wsadu w sterylizacji parą wodną, samoprzylepny test paskowy z substancją wskaźnikową, zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub normami równoważnymi, wskaźnik kompatybilny z przyrządem testowym procesu Compact PCD systemu gke Steri-Record

poz. 3 – Etykieta dwukrotnie przylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, wskaźnik na etykiecie klasy 1 zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub normą równoważną, 750 etykiet na rolce,  rolki z etykietami kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną systemu gke Steri-Record

poz. 4 – Etykieta dwukrotnie przylepna ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru (plazma), wskaźnik na etykiecie klasy 1 zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub normą równoważną, 750 etykiet na rolce, rolki z etykietami kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną systemu gke Steri-Record

| Lp. | Nazwa produktu | Producent | Ilość produktu (sztuka/rolka) | Cena netto sztuki/rolki produktu (zł) | % VAT | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  | 1 000 |  |  |  |  | Wejherowo – 1 000 Gdynia – 0 |
| 2 |  |  | 5 000 |  |  |  |  | Wejherowo – 5 000 Gdynia - 0 |
| 3 |  |  | 228 |  |  |  |  | Wejherowo - 228 Gdynia – 0 |
| 4 |  |  | 48 |  |  |  |  | Wejherowo – 48 Gdynia - 0 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Zamawiający w Zadaniu 12 poz. 1 i 2 wymaga zaoferowania testów kompatybilnych z przyrządem testowym procesu Compact PCD systemu gke Steri-Record stanowiącym wyposażenie Działu Dezynfekcji i Sterylizacji Szpitala.

Zamawiający w Zadaniu 12 poz. 3 i 4 wymaga zaoferowania etykiet w rolkach kompatybilnych z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną systemu gke Steri-Record stanowiącym wyposażenie Działu Dezynfekcji i Sterylizacji Szpitala.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 13

TESTY DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

CPV – 33.69.63.00-8 (Odczynniki chemiczne)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

poz. 1 – Wskaźnik procesu do sterylizacji parą wodną (134oC, 121oC), taśma wskaźnikowa w rolce o szerokości 19 mm, wskaźnik klasy 1 zgodny z normą  PN-EN ISO 11140-1 lub normą równoważną

poz. 2 – Wskaźnik wieloparametrowy, paskowy do sterylizacji parą wodną (134oC, 121oC), zmieniający barwę, wskaźnik klasy 4 zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub normą równoważną

poz. 3 – Wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną (121OC, 134OC) typu fiolka, do inkubacji i do odczytu po 24 godzinach, zgodny z normą PN-EN ISO 11138-1, PN-EN ISO 11138-3 lub normami równoważnymi

poz. 4 – Taśma neutralna do sterylizacji parą wodną, taśma (bez wskaźnika sterylizacji) w rolce o szerokości 19 mm

| Lp. | Nazwa produktu | Producent | Ilość produktu (sztuka/rolka) | Cena netto sztuki produktu (zł) | % VAT | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  | 120 |  |  |  |  | Wejherowo – 120 Gdynia – 0 |
| 2 |  |  | 40 000 |  |  |  |  | Wejherowo – 40 000 Gdynia – 0 |
| 3 |  |  | 4 800 |  |  |  |  | Wejherowo – 4 800 Gdynia – 0 |
| 4 |  |  | 400 |  |  |  |  | Wejherowo – 400 Gdynia – 0 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Wykonawca na czas obowiązywania umowy użyczy nieodpłatnie w ramach nn umowy Zamawiającemu inkubator testów biologicznych do kontroli sterylizacji parą wodną, o temperaturze inkubacji 55-60oC kompatybilny z zaoferowanymi w poz. 3 wskaźnikami biologicznymi.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 14

KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM

CPV – 33.16.90.00-2 (Przyrządy chirurgiczne)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

poz. 1 – Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 592x285x142mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby, 4 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu. Pokrywa koloru do wyboru przez Zamawiającego (żółty, czerwony, zielony lub szary) z polimeru z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito perforowane, wykonane z jednego kawałka stali oraz mata silikonowa.

poz. 2 - Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 300x285x112mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby, 4 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu. Pokrywa koloru do wyboru przez Zamawiającego (żółty, czerwony, zielony lub szary)  z polimeru z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito perforowane, wykonane z jednego kawałka stali oraz mata silikonowa

poz. 3 - Tabliczka identyfikacyjna z opisem jednowersowym do 13 znaków (opis do ustalenia z Zamawiającym)

poz. 4 - Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych o  dł. 420 mm, kosz o wymiarach 660x253x166 mm.

poz. 5. - Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 711x274x185 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby, 4 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu. Pokrywa koloru do wyboru przez Zamawiającego (żółty, czerwony, zielony lub szary) z polimeru z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 1000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito perforowane, wykonane z jednego kawałka stali oraz mata silikonowa.

Poz. 6 - Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 540x144x65 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby, 4 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu. Pokrywa z aluminium z filtrem wystarczającym na 1000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali oraz pozycjonery do optyki laparoskopowej. W koszu adaptery do zamocowania bezpiecznego optyki.

Poz. 7 - Uniwersalny uchwyt do wymiany filtra

Poz. 8 - Środek do czyszczenia i pielęgnacji kontenerów poj. 300 ml

| Lp. | Nazwa produktu | Producent | Ilość produktu | Cena netto sztuki produktu (zł) | % VAT | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | Wejherowo – 5 Gdynia – 0 |
| 2 |  |  | 7 |  |  |  |  | Wejherowo – 7 Gdynia – 0 |
| 3 |  |  | 50 |  |  |  |  | Wejherowo – 50 Gdynia – 0 |
| 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | Wejherowo – 0 Gdynia – 2 |
| 5 |  |  | 2 |  |  |  |  | Wejherowo – 0 Gdynia – 2 |
| 6 |  |  | 2 |  |  |  |  | Wejherowo – 1 Gdynia – 1 |
| 7 |  |  | 1 |  |  |  |  | Wejherowo – 0 Gdynia – 1 |
| 8 |  |  | 2 |  |  |  |  | Wejherowo – 1 Gdynia – 1 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Zadanie 15

WÓZKI DO MATERIAŁÓW STERYLNYCH

CPV - 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

| Lp. | Nazwa produktu | Producent | Ilość produktu | Cena netto sztuki produktu (zł) | % VAT | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Ilość podział na lokalizację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm. Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 270 stopni. Wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek. Wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie. Możliwość wyjęcia półek. Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek przeznaczony do przewożenia 6 jednostek sterylizacyjnych. Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 960x680x1240. |  | 4 |  |  |  |  | Wejherowo – 0 Gdynia – 4 |
| 2 | Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm. Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 270 stopni. Wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek. Wewnątrz wózka pionowa przegroda dzieląca wózek na dwie równe części. Po obu stronach miejsce na pięć kontenerów z narzędziami, czyli łącznie 10 kontenerów. Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 880x680x1240. |  | 4 |  |  |  |  | Wejherowo – 0 Gdynia – 4 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3

....................................................

/pieczęć firmowa/

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu znak:  D25C/252/N/9-24rj/20 na  SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁU DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O. O.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o fakultatywne przesłanki wykluczenia wymienione przez Zamawiającego w rozdziale VII SIWZ.

- *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podjąłem następujące środki naprawcze (opisać szczegółowo):	 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- *Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………...........................… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

- *Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

- *Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………… w następującym zakresie:……………………………………………………………….

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu i w pozostałych dokumentach załączonych do oferty są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością sankcji związanych z odpowiedzialnością za składanie nieprawdziwych dokumentów lub oświadczeń.

*wykreślić stosowne punkty jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 4

....................................................

/pieczęć firmowa/

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, iż oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ i obowiązującymi normami oraz jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5

..................................................				    ....................................................

miejscowość, data						pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 poz. 369 ze zm.), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu D25C/252/N/9-24rj/20, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2) nn oświadczenia przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA nr D25C/252/N/9-24rj/20 (PROJEKT UMOWY)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak D25C/252/N/9-24rj/20 na: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY DZIAŁU DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O. O w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000492201,

NIP: 5862286770,

Regon: 190141612,

kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  …………………

NIP:  ………………….

REGON: ……………...

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§1 PRZEDMIOT UMOWY

1.   W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych na potrzeby działu dezynfekcji i sterylizacji do Szpitali Pomorskich na adresy lokalizacji (wg potrzeb Zamawiającego):

- 84-200 Wejherowo ul. dr A. Jagalskiego 10

- 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1

na warunkach i o parametrach zgodnych z treścią niniejszej Umowy i oferty złożonej w postępowaniu znak D25C/252/N/9-24rj/20.

2.  Załączniki nr 1, 2 do SIWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu znak D25C/252/N/9-24rj/20 stanowią integralną część niniejszej Umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2  do Umowy.

§2 WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wartość przedmiotu umowy ustala się na:

Zadanie ….

……………. zł netto

……………. zł brutto

Łączna wartość przedmiotu Umowy:

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł)

w tym podatek VAT

2.  Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SIWZ złożony w ofercie stanowiący integralną część niniejszej Umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego zadania. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach zadania Zamawiający może wykorzystać w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej w zdaniu pierwszym nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

4.  Cena brutto określona w Umowie, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, wynikające wprost z Umowy i wszystkich załączników oraz opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ

- Rozliczenie za dostarczony asortyment odbywać się będzie fakturami częściowymi, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego.

- Ceny jednostkowe za poszczególne partie zamawianego asortymentu naliczane będą zgodnie z cenami podanymi w Formularzu Asortymentowo-Cenowym stanowiącym integralną część Umowy. Podane ceny zawierają wszelkie koszty związane z dostawą i wniesieniem do Magazynu asortymentu do lokalizacji wskazanych w § 4 poniżej.

- Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 4 ust. 1 na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przy czym faktura doręczona zostanie Zamawiającemu w tym samym dniu, co  dostarczony przedmiot Umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru Umowy, na mocy której wystawił fakturę oraz wyspecyfikować lokalizację, dla której wystawiona jest faktura zgodnie ze zgłoszonym zamówieniem asortymentu.

- Adresem przekazania faktury, w przypadku przekazywania jej w wersji papierowej jest lokalizacja: ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany z chwilą doręczenia faktury w wersji papierowej przesłać ją w wersji elektronicznej na adres mailowy:  ………

- W związku z wejściem w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy, Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przesyłanie takich faktur. W przypadku, jeśli Wykonawca będzie przesyłał faktury w ww formie, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie niezwłocznie po podpisaniu Umowy osobę odpowiedzialną za jej realizację po stronie Zamawiającego, wskazaną w §11 ust. 1 Umowy, celem uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających przesyłanie faktur w ww formie.

§4 PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej Umowy asortymentu w ciągu ….. dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem, mailowego lub pisemnego, złożonego przez pracownika Działu Zaopatrzenia lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego we własnym zakresie i na swój koszt do siedziby Zamawiającego w lokalizacji wg potrzeb Zamawiającego:

- 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10

- 81-348 Gdynia, Wójta Jana Radtkego 1

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar jest wolny od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

- do każdej partii towaru metki fabryczne, etykiety, numer katalogowy, numer serii, daty ważności celem ewentualnej reklamacji całości lub części towaru przez Zamawiającego,

- towar odpowiednio opakowany i oznaczony,

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

- instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania asortymentu – przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku zmiany takiej instrukcji.

- Wykonawca oświadcza, iż na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, dokumenty dopuszczające przedmiot Umowy do obrotu (deklaracja zgodności wytwórcy,  certyfikaty CE, a w przypadku wyrobów medycznych także inne wymagane prawem obowiązkowe dokumenty) pod rygorem naliczenia kar umownych, w wysokości o której mowa w §6 ust. 1 pkt d) Umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu ww. dokumentów w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania Umowy w trybie §9 ust. 3.

- Niezależnie od zapisu § 2 ust. 3 Umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania niniejszej Umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie poszczególnych pozycji danego asortymentu w granicach nie większych niż 20% różnicy dla każdej z pozycji danego zadania zgodnie z bieżącymi potrzebami Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. wynikającymi z rodzaju i ilości świadczonych usług medycznych, tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z Formularzem Asortymentowo-Cenowym w granicach wartości brutto danego zadania, jak również przy zachowaniu maksymalnej wartości Umowy brutto.

7. Wykonawca na czas obowiązywania umowy użyczy nieodpłatnie w ramach nn umowy Zamawiającemu inkubator testów biologicznych do kontroli sterylizacji parą wodną, o temperaturze inkubacji 55-60oC kompatybilny z zaoferowanymi w  poz. 3 wskaźnikami biologicznymi. (dotyczy Zadania 13)

8. W przypadku, jeśli przedmiotem niniejszej umowy są substancje lub preparaty niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2018 r. poz. 143 z późn. zm.), Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 7 załącza karty charakterystyk substancji lub preparatu niebezpiecznego w wersji papierowej lub na nośniku (np. CD).

§ 5 WADY, RĘKOJMIA, GWARANCJA

1.  W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

2.    W przypadku zasadności reklamacji, Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później

niż w ciągu 72 godzin od daty rozpatrzenia reklamacji.

3.   W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą

- braków ilościowych w ciągu 2 dni roboczych;

- wad jakościowych w ciągu 7 dni.

z jednoczesnym poinformowaniem Zamawiającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

4.   Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

- a)  dostarczenia towaru złej jakości,

- b)  dostarczenia towaru niezgodnego z Umową lub zamówieniem,

- c)  dostarczenia towaru z  opóźnieniem ponad 5 dni,

- d) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadającego metek fabrycznych lub  etykiet,

- numeru katalogowego, daty ważności oraz innych informacji wskazanych w § 4 ust. 4.

- 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy lub go odesłać na koszt Wykonawcy, jeżeli termin przydatności do użytku/sterylności jest krótszy niż 6 miesięcy od dnia jego dostawy do Zamawiającego lub krótszy niż 6 miesiące od dnia produkcji.

§6 KARY UMOWNE, ODSETKI

1.   Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a)   nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień

opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

b)   nie dochowania terminów określonych w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy

dzień opóźnienia;

c)   odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto

niezrealizowanej części Umowy.

- opóźnień w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

2. Niezależnie od uprawnienia żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

3.    Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 100% łącznej wartością przedmiotu umowy.

4.    Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

5.  Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7 ZMIANA UMOWY ORAZ ZAKRES I WARUNKI WPROWADZENIA ZMIAN

1.  Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, innych niż przewidziane niniejszą Umową lub dopuszczone przepisami prawa.

      - Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:

- polegające na zmianie numerów katalogowych, kodów lub symboli lub nazwie handlowej asortymentu będącego przedmiotem nn Umowy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie i parametrów przedmiotu Umowy,

- polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu, wprowadzenia do obrotu przez producenta produktu zmodyfikowanego/udoskonalonego lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie,

- nastąpi objęcie danego asortymentu ceną urzędową, wówczas obowiązuje przez ten okres cena urzędowa, chyba, że cena ofertowa jest niższa, w takim wypadku obowiązuje cena ofertowa. Dotyczy to również sytuacji, w których dany asortyment został objęty w trakcie obowiązywania Umowy cenami urzędowymi, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, dokonanie podwyższenia cen przez Wykonawcę z powodu wzrostu stawki podatku VAT w stosunku do cen ofertowych, nie może przekraczać cen urzędowych. W razie obniżenia cen urzędowych na asortyment objęty niniejszą Umową, ceny ulegają obniżeniu do  wysokości obowiązujących w danym momencie cen urzędowych,

- polegające na wykreśleniu danego asortymentu z Umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto Umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji,

- wystąpią zmiany w nazwach lub adresach Stron, związane z przekształceniem podmiotowym Stron,

- zmiany Umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu Umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania Umowy do zmienionych przepisów prawa,

- przypadku nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej Umowy do końca okresu trwania Umowy, Umowa za obopólną zgodą może ulec przedłużeniu do wyczerpania limitu finansowego wynikającego z wartości przedmiotu Umowy, o ile będzie to korzystne dla Zamawiającego, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy,

- w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany ujęte w ustępie 2 pkt a) nie wymagają podpisania aneksu przez Strony Umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.

- Dopuszcza się inne zmiany treści Umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych Umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach Umowy, przesunięciu terminu realizacji Umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z płatnikiem lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Zamawiającego itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści Umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania finansowania ze strony płatnika lub w przypadku zmiany procedur medycznych u Zamawiającego, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu Umowy w pierwotnym kształcie.

- Każdorazowa zmiana Umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7, w §4 ust. 6 oraz przewidzianych przepisami prawa.

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron Umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7, w §4 ust. 6 oraz przewidzianych przepisami prawa.

§8 ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA W OPARCIU O ART. 142 UST. 5

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- W przypadku umowy trwającej dłużej niż 12 miesięcy w wyniku przedłużenia okresu jej obowiązywania zgodnie z zapisami nn Umowy, Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- na zasadach i w sposób określony w §8 ust. 2 – 8 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 Umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 2 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 3 lub 4 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz Umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub 4 Umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy.

§ 9 ROZWIĄZANIE UMOWY, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

- Niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może powierzyć wykonanie dostaw w całości lub ich dowolnej części obejmującej określone zadanie osobie trzeciej, zaś Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone dostawy, w szczególności będzie zobowiązany do zwrotu kosztów tak powierzonych dostaw.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

- realizacji Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy,

- podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem zapisów nn Umowy,

- innej nienależytej realizacji Umowy przez Wykonawcę po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy.

- Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

- Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od nn Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10 SIŁA WYŻSZA

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej, itp.).

- Strona powołująca się na okoliczność działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, po wystąpieniu okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej strony faksem, mailem lub na piśmie.

§ 11 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

      - Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego:

w lokalizacji przy ul. dr A. Jagalskiego 10,  84-200 Wejherowo jest: ……………………… tel.:  …………….. e-mail: ……………………..

w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 jest: ……………………………..………… tel. ………….. e-mail: ……………………..

lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego;

      - Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest:……………………. tel.: ………………….…………….. e-mail: …………………….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 12 OKRES OBOWIĄZYWANIA

1.  Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. od dnia ……..………….. do dnia …………………..., z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

2.  Umowa lub jej część w ramach danego zadania wygasa przed upływem terminu, o którym mowa wyżej w przypadku wyczerpania limitu finansowego przedmiotu Umowy lub danego zadania określonego niniejszą Umową przed upływem ww. terminu, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych przepisami prawa i z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 2 Umowy.

§ 13  HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego oraz Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:

- 1) Umowa,

- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

- 3) Oferta Wykonawcy.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelność wobec Zamawiającego przysługująca mu z niniejszej Umowy przeniesiona zostanie na osobę trzecią, ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

2.   W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012, poz. 741), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą Umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

3.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4.  Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej Umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5.  W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także w okresie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

6.  Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

7.     Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

8.     Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

Załączniki do Umowy:

- Formularz Oferty

- Formularz Asortymentowo-Cenowy

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 do UMOWY nr D25C/252/N/9-24rj/20, zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/252/N/9-24rj/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w toku prowadzonej procedury oraz w toku realizacji umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa