## Sheet1
……………………………………. |  |  | Załącznik nr 7 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
Zestawienie parametrów wymaganych
dotyczace aparatu do hodwoli i oznaczania lekowrażliwości mykobaterii w systemie automatycznym
Lp. | Dane aparatu | Proszę podać (wypełnia Wykonawca)
1 | 2 | 3
1 | Producent i numer produktu
2 | Nazwa i typ urządzenia
3 | Wartość urządzenia brutto
4 | Kraj pochodzenia i rok produkcji
Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych aparatu | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* (podaje Wykonawca) | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca)
1 | Aparat - analizator do monitorowania hodowli mykobaterii.
2 | Pełna automatyzacja procesu kontroli wzrostu mykobaterii oraz oceny lekowrażliwości.
3 | Ilość miejsc pomiarowych minumum 600 w jednym aparacie.
4 | Stystem pracujący w oparciu o fluorescencję.
5 | Automatyczne oznaczanie lekowrażliwości dla niskich i wysokich stężeń leków przeciwprątklowych streptomycyna, izoniazyd, rifampicyna, etambutol i pyrazynamid.
6 | Hodowla i test lekowrażliwości mykobaterii wykonane w oddzielonych modułach.
7 | W analizie lekowrażliwości możliwość łączeniaw pakiety próbek z analizowanymi preparatami (lekami) dla poszczególnych pacjentów.
8 | Wizualne i dźwiękowe alarmy próbek dodatnich.
9 | Zintegrowany czytnik kodów paskowych, oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek na podstawie kodu.
10 | Analizator przystosowany do współpracy z siecią informatyczną.
11 | Możliwość zapamiętania wyników analiz.
12 | W zestawie z aparatem dołączony UPS (zasilacz awaryjny).
13 | Komunikacja z aparatem za pomocą interfejsu graficznego.
14 | Podłoża wymienione w załaczniku nr 2 do SIWZ kompatybilne z aparatem.
Uwaga:
* WPISAĆ TAK LUB NIE, ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM
**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA
Zaoferowanie urządzenia o parametrach gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty,
jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.