## Sheet1
……………………………………. |  |  | Załącznik nr 7 do SIWZ
Pieczęć adresowa Wykonawcy
Zestawienie parametrów wymaganych
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej .
Parametry aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej
Lp. | Dane aparatu | Proszę podać (wypełnia Wykonawca)
1 | 2 | 3
1 | Producent, nr seryjny urządzenia
2 | Nazwa i typ urządzenia
3 | Wartość urządzenia brutto
4 | Kraj pochodzenia, rok produkcji
Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych aparatu | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* (podaje Wykonawca) | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca)
1 | System do automatycznej lub półautomatycznej linii technologicznej, sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej wraz z integracją z systemem informatycznym Zakładu;
2 | Automatyczny system deparafinizacji, odkrywania i uwodnienia antygenów w odrębnym module lub na pokładzie aparatu;
3 | System do diagnostyki immunohistochemicznej otwarty gwarantujący możliwość wykorzystania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu
4 | Barwienie w tym samym czasie min. 30 szkiełek
5 | Możliwość zastosowania wszystkich odczynników i protokołów w metodzie manualnej bez dodatkowej optymalizacji protokołów
6 | Możliwość modyfikacji przez użytkownika zadanych protokołów barwienia
7 | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy
8 | Zastosowanie różnych systemów detekcji i chromogenów w jednym cyklu pracy
9 | W wyposażeniu linii technologicznej systemu IHC zestaw komputerowy o parametrach umożliwiających sprawne działanie systemu, drukarka do raportów, drukarka kodów kreskowych na naklejkach, czytniki kodów i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie statystyki wykonanych badań.
10 | Identyfikacja szkiełek i odczynników za pomocą kodów kreskowych lub kodów lub chipów
11 | Szkiełka podstawowe do immunohistochemii (adhezyjne,ładowane),
| Inne wymogi | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* (podaje Wykonawca) | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca)
12 | Odczynniki oraz aparat barwiący wchodzące w skład systemu barwiącego do diagnostyki IHC przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadające certyfikat CE
Uwaga:
* WPISAĆ TAK LUB NIE, ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM
**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA
Zaoferowanie urządzenia o parametrach gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty,
jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.